## 汇总表
序号 | 单位 | 资产名称 | 原值 （万元） | 购置年份 | 型号/规格 | 设备管理人 | 主要功能 | 校内收费标准 | 校外收费标准 | 备注
1 | 标准化与质量检测中心 | 电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪（一体机） | 137 | 2020 | Ultimate 3000-ICP RQ | 赵欣欣 | 多元素同时快速检测的分析仪器，具有未知物元素的定性、半定量、定量、同位素稀释法和同位素比值的快速测定能力，可用于元素周期表中除惰性气体元素、放射性元素、C、H、O、N、S、F、C等非金属元素外几乎所有元素的定性、半定量和定量分析 | 150元/样（超过4个元素后每增加一个元素增加30元） | 300元/样（超过4个元素后每增加一个元素增加50元） | 平行/重复算一个新样品；校内600元/小时，校外1000元/小时,不足一小时按一小时收费；样品数≤3个时增加开机固定收费300元；提供标准储备液20元/项次
2 | 标准化与质量检测中心 | 2013003714微波消解仪 | 23.09 | 2013 | MAR6 240/50 | 逯静静 | 在微波下使各种难溶于酸碱的物质快速溶解，是ICP-MS/ICP，原子吸收等分析的前处理手段 | 10元/样 | 20元/样 | 视样品复杂程度前处理时间不同
3 | 标准化与质量检测中心 | 2017003959原子吸收分光光度仪 | 78.28 | 2017 | iCE3500 | 逯静静 | 用于重金属元素含量的检测 | 75元/样 | 150元/样
4 | 标准化与质量检测中心 | 2017004059傅立叶红外光谱分析仪 | 38.86 | 2017 | Tensor II | 逯静静 | 各类有机和无机化合物的定性和定量分析 | 60元/样 | 120元/样
5 | 标准化与质量检测中心 | 2018005159圆二色谱仪 | 46.08 | 2018 | MOS-450/AF-CD | 逯静静 | 主要用于手性光学活性物质的研究 | 60元/样 | 120元/样
6 | 标准化与质量检测中心 | 扫描电子显微镜 | 262.5 | 2014 | Quanta250FEG | 刘钰 | 微观形貌观察 | 150元/样 | 300元/样 | 根据扫描电镜的配置不同，各单位收费标准会不同。钨灯丝价格便宜，分辨率低，收费低；场发射灯丝售价和维护成本高，收费高。本单位扫描电镜为场发射灯丝。
7 | 标准化与质量检测中心 | 透射电子显微镜 | 365 | 2014 | HT7700 | 刘钰 | 微观形貌观察 | 200元/样 | 400元/样 | 根据透射电镜的配置不同，各单位收费标准会不同。120kv机器所配备钨灯丝价格便宜，收费低；200kv以上机器所配得场发射灯丝售价和维护成本高，收费相对高。本单位透射电镜为120kv钨灯丝。平均每个样品测试时间为半小时。
8 | 标准化与质量检测中心 | X射线能谱仪 | 31.5 | 2014 | Octane Pro | 刘钰 | 元素定性分析 | 50元/样 | 100元/样
9 | 标准化与质量检测中心 | 超薄切片机 | 85 | 2014 | EM UC7 | 刘钰 | 生物样品超薄切片 | 100元/样 | 200元/样
10 | 标准化与质量检测中心 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 203.65 | 2017 | OLYMPUS FV3000 | 薄冰 | 适用于经过荧光染料染色的样品切片、单层细胞爬片或微小个体扫描图像 | 200元/小时 | 400元/小时
11 | 标准化与质量检测中心 | 原子力显微镜 | 179 | 2018 | 牛津 infinity | 薄冰 | 纳米级扫面图像及力学测试 | 200元/样 | 400元/样
12 | 标准化与质量检测中心 | 冰冻切片机 | 29.96 | 2017 | Thermo NX50 | 薄冰 | 冷冻环境半薄切片 | 10元/样 | 20元/样 | 视样品复杂程度处理时间不同，平均每小时可处理5-8个样品
13 | 标准化与质量检测中心 | 高效液相色谱仪 | 62 | 2013 | LC-20A | 高莉 | 有机化合物的定性定量分析 | 100元/样 | 200/样
14 | 标准化与质量检测中心 | 超高效液相色谱 | 47 | 2020 | LC-2040C 3D | 高莉 | 有机化合物的定性定量分析 | 100元/样 | 200元/样
15 | 标准化与质量检测中心 | 凝胶渗透色谱 | 42 | 2018 | 1200 | 高莉 | 测定高聚物的平均分子量，分子量分布，分子量分布宽度等 | 100元/样 | 200/样
16 | 标准化与质量检测中心 | 串联四级杆液质联用仪 | 185 | 2017 | XeVO-TQD | 高莉 | 有机化合物的定性定量分析 | 200元/样 | 400/样
17 | 标准化与质量检测中心 | 快速溶剂萃取仪 | 26 | 2018 | ASE200 | 高莉 | 主要用于高效稳定地将固体、半固体等介质中的有机物萃取 | 80元/样 | 150/样
18 | 标准化与质量检测中心 | 高效液相色谱仪 | 66.58 | 2017 | E2695 | 赵超 | 有机化合物的定性定量分析 | 100元/样 | 200/样
19 | 标准化与质量检测中心 | 谷物近红外分析仪 | 66.58 | 2014 | DS2500 | 李慧 | 食品检测 | 50元/样 | 100元/样 | 每小时平均检测1-2个样品
20 | 标准化与质量检测中心 | 物性测试仪 | 41.65 | 2014 | TA.XTPIUS | 李慧 | 粮油物性分析 | 25元/样 | 50元/样 | 每小时平均检测4个样品
21 | 标准化与质量检测中心 | 蛋白质分析仪-马尔文 | 44.69 | 2014 | ZMV2000 | 李慧 | 颗粒表征 | 100元/样 | 200元/样
22 | 标准化与质量检测中心 | 布拉班德粘度仪 | 35.8 | 2013 | 803303 | 李慧 | 面粉和淀粉的糊化特性 | 120元/样 | 240元/样 | 平均处理1个样品约2小时
23 | 标准化与质量检测中心 | 智能 3D 数码显微镜 | 76.5 | 2017 | VHX-5000 | 马晓辉 | 可实现超景深观察，图像自动拼接拍照 | 75 元/小时 | 150 元/小时 | 不够1小时，按1小时收费。视样品前处理复杂程度不同额外收费。视样品复杂程度前处理不同
24 | 标准化与质量检测中心 | 小角x-射线散射仪 | 234.8 | 2014 | 安东帕 | 马晓辉 | 通过对小角X射线散射图或散射曲线的计算和分析即可推导出微结构的形状、 大小、分布等信息。 | 粉末样品 150 元/样；溶液200 元/小时；粘性样品 300 元/样； | 粉末样品300 元/样；溶液400 元/小时；粘性样品 600 元/样；
25 | 标准化与质量检测中心 | 面筋仪 | 25.88 | 2020 | GM2200 | 孙明 | 测定面粉中面筋含量及面筋质量 | 40元/样 | 80元/样；200元/样（CMA）
26 | 标准化与质量检测中心 | 电子型拉伸仪 | 35 | 2014 | 860704 | 孙明 | 可同时测定小麦粉面团的拉伸阻力、最大拉伸阻力、拉伸能量、延伸性等参数 | 50元/样 | 100元/样；200元/样（CMA）
27 | 标准化与质量检测中心 | 电子型粉质仪 | 42 | 2014 | 810152 | 孙明 | 小麦粉面团的物理特性吸水量和流变学特性的测定 | 50元/样 | 100元/样；200元/样（CMA）
28 | 标准化与质量检测中心 | 降落数值测定仪 | 27.9 | 2017 | FN1000 | 孙明 | 测定谷物中淀粉酶活性 | 40元/样 | 80元/样； 200元/样（CMA）
29 | 标准化与质量检测中心 | 全自动凯氏定氮仪 | 33.4 | 2014 | Kjeltec 8400 | 孙明 | 粗蛋白质含量测定 | 50元/样 | 100元/样；200元/样（CMA）
30 | 标准化与质量检测中心 | 核磁共振波谱仪 | 346 | 2014 | Bruker AVANCE Ⅲ 500 MHz | 刘君 | 1H/13C/P31等磁自旋核的一维及二维谱图 | 氢谱80元/样；碳谱150元/样；氟谱200元/样；磷谱160元/样；COSY谱160元/样；HSQC 200元/样；HMBC 200元/样；TOCSY 300元/样； | 氢谱100元/样；碳谱200元/样；氟谱300元/样；磷谱200元/样；COSY谱240元/样；HSQC 300元/样；HMBC 300元/样；TOCSY 500元/样； | 收费说明：一维氢谱/磷谱/氟谱≤256次，一维碳谱图扫描次数≤1024；二维谱图小于1h；定量氢谱≤0.5h；定量碳谱≤1h；如果超过扫描时间校内外100元/h加收；校内价位制定标准：综合考虑接收样品量和谱仪维护费用，保证校内折后价位与校外谱仪的校内价格相当
31 | 标准化与质量检测中心 | 气相色谱质谱联用仪 | 70.97 | 2013 | GCMS-QP2010U1tra | 卢少华 | 定性或定量检测中低极性、中低沸点物质 | 150元/样（液体进样），170元/样（顶空进样） | 300元/样（液体进样），340元/样（顶空进样） | 进一针即一个样品；单个测试样品需要两根色谱柱或以上时，测试费另算；Nist谱库定性免费；不包含标准品、样品前处理和数据分析
32 | 标准化与质量检测中心 | 气相色谱仪 | 27.54 | 2018 | 7890A | 范璐 | 定性或定量检测中低极性、中低沸点物质 | 50元/样 | 100元/样 | 进一针即一个样品；单个测试样品需要两根色谱柱或以上时，测试费另算；不包含标准品、样品前处理和数据分析
33 | 标准化与质量检测中心 | 气相色谱仪 | 47.8 | 2013 | GC-2010plus | 范璐 | 定性或定量检测中低极性、中低沸点物质 | 50元/样 | 100元/样 | 进一针即一个样品；单个测试样品需要两根色谱柱或以上时，测试费另算；不包含标准品、样品前处理和数据分析
34 | 标准化与质量检测中心 | 气相色谱-质谱联用仪 | 71 | 2020 | ISQ7000 | 范璐 | 定性或定量检测中低极性、中低沸点物质 | 150元/样（液体进样），170元/样（顶空进样） | 300元/样（液体进样），340元/样（顶空进样） | 进一针即一个样品；单个测试样品需要两根色谱柱或以上时，测试费另算；Nist谱库定性免费；不包含标准品、样品前处理和数据分析
35 | 标准化与质量检测中心 | 在线超临界萃取-超临界色谱三重四极杆质谱联用仪 | 343 | 2020 | Nexera UC在线SFE-SFC-LCMSMS | 夏义苗 | 用于农药残留、手性化合物拆分、天然产物、药物杂质、脂溶性维生素、兽药残留等分子的分析 | 200元／样（4个组分或以内/样品，每加一个组分，加50元/样)；建立方法1000元/组分 | 300元／样（4个组分或以内/样品，每加一个组分，加50元/样)；建立方法1000元/组分 | 进一针即一个样品；不包含标准品、样品前处理和数据分析
36 | 材料科学与工程学院 | X射线衍射仪 | 183 | 2015 | 布鲁克 D8 ADVANCE | 张韬奇 | 物相分析 | 60/样 | 120/样 | 每样测试时间超过8分钟、使用附件等情况额外收费。
37 | 材料科学与工程学院 | 拉曼光谱仪 | 174 | 2017 | LabRAM HR-Evolution,法国HJY | 任瑛/赵小苗 | 结构分析 | 60元/测试点 | 120元/测试点 | 原位超时需另外收费。532nm 和633nm激光器
38 | 材料科学与工程学院 | 差示扫描量热仪 | 36.6 | 2009 | 德国耐驰 DSC200F3 | 尚蒙娅 | 热性能分析 | 80元/样 | 160元/样 | 如需二次升温测试，校内100元/样室温-300℃（测试一个样品25min-1h）
39 | 材料科学与工程学院 | 同步热分析仪 | 22.25 | 2018 | 德国 STA409PC | 尚蒙娅 | 热性能分析 | 100元/样 | 200元/样 | 室温-1300℃（测试一个样品约3个小时）
40 | 材料科学与工程学院 | 扫描电子显微镜 | 219 | 2015 | FEI INSPECT F50 | 林浩伟 | 微观形貌及成分分析 | 100-140元/样 | 200-280元/样 | 根据喷金和能谱分析等选做项目数量，费用可能浮动。可以与操作教师协商按时间收费
41 | 材料科学与工程学院 | 台式X射线衍射仪 | 62.8 | 2015 | MINIFLEX600 | 栗正新 | 物相分析 | 50元/样 | 100元/样 | 分制样、慢扫、分析种增值服务，额外收费50-100元/样。高温耐磨实验室
42 | 材料科学与工程学院 | 台式扫描电镜 | 88.5 | 2015 | PHENOM PROX | 栗正新 | 形貌观察、元素分析 | 100元/样 | 200元/样 | 分喷金、EDS、粉体三种额外收费情况，加收50-100元/个。高温耐磨实验室
43 | 材料科学与工程学院 | 金刚石金属结合剂制品试验设备 | 34.4 | 2015 | MX-2 | 栗正新 | 金属结合剂超硬材料制品配方设计与优化 | 300元/样 | 600元/样 | 技术服务协议共享，模具、耗材自备。高温耐磨实验室
44 | 材料科学与工程学院 | 金刚石切割试验机 | 35.9 | 2015 | TG-QG005 | 栗正新 | 金刚石线锯切割单晶硅、磁性材料、蓝宝石等硬脆材料试验 | 100/小时 | 200/小时 | 切割耗材自备
45 | 材料科学与工程学院 | 傅立叶变换红外光谱分析仪 | 23.45 | 2020 | Thermofisher IS20 | 王仁杰 | 有机物分子结构分析 | 40元/样 75元/样 | 80元/样 150元/样 | 已压片； 现场压片；未安装ATR组件，故只能进行KBr压片、薄膜及液体测量
46 | 材料科学与工程学院 | 超景深三维显微镜 | 57.38 | 2019 | 基恩士 VHX-6000系列 | 赵小苗 | 微观形貌分析 | 50元/样 | 100元/样 | 原位超时需另外收费。
47 | 材料科学与工程学院 | 紫外可见分光光度计 | 27 | 2020 | SHIMADZU UV-2600i | 周雪飞 | 光学行为分析 | 50元/样 | 100元/样
48 | 材料科学与工程学院 | 六面顶液压机 | 33 | 1992 | YL75-4800 | 宋城 | 高温高压合成 | 500元/样 | 1000元/样
49 | 材料科学与工程学院 | 六面顶液压机 | 33 | 1992 | YL75-4800 | 宋城 | 高温高压合成 | 500元/样 | 1000元/样
50 | 材料科学与工程学院 | 白光干涉仪 | 54 | 2017 | zygo | 宋旭东 | 表面粗糙度 | 60元/样 | 120元/样 | 每样测试时间超过8分钟、使用附件等情况额外收费。试样表面粗糙度条件：微米级、纳米级
51 | 材料科学与工程学院 | 高真空三靶磁控溅射系统 | 35 | 2021 | JGP-500 | 杜苏轩 | 薄膜沉积 | 100元/小时 | 200元/小时 | 靶材自备。预约时间2小时起步
52 | 材料科学与工程学院 | 介电性能测试系统 | 34.5 | 2021 | DMS-200 | 肖长江 | 介电性能测试 | 200元/样 | 400元/样 | 表面涂银，需另外收费根据测试温度不同，收费不同
53 | 材料科学与工程学院 | 半导体电学特性综合测试仪 | 24.5 | 2021 | 4200A-SCS | 林浩伟 | 电学性能测试 | 200元/样 | 400元/样 | 根据测试时间、使用附件情况额外收费。
54 | 材料科学与工程学院 | 400T四柱热压机 | 24 | 2017 | Y Z W32-400T | 宋城 | 压制成型 | 50元/小时 | 100元/小时 | 热压增加30元/小时
55 | 材料科学与工程学院 | 高压水切割机 | 24.5 | 2021 | AOYUHSQ0303U-3X | 王海龙 | 二维切割成型 | 35元/小时 | 70元/小时 | 因加工材料形状差异，制作夹具额外收费。1小时起步
56 | 材料科学与工程学院 | 中走丝线切割机 | 28 | 2019 | HA500U | 王海龙 | 金属切割成型 | 25元/小时 | 50元/小时 | 加工材料请自行准备。需实验教师采购物件额外收费
57 | 材料科学与工程学院 | 激光粒度仪 | 20 | 2003 | Microtrac s3000 | 赵红雨 | 粒度分布检测 | 30元/样 | 60元/样
58 | 材料科学与工程学院 | SPS放电等离子烧结炉 | 40 | 2020 | SPS-30 | 赵志伟 | 烧结成型 | <1000℃,100元/个；>1000℃,200元/样 | <1000℃,200元/个；>1000℃,300元/样
59 | 材料科学与工程学院 | 冷等静压机 | 36 | 2013 | LDJ200/1000-300YS | 樊雪琴 | 粉末制品成型，零件烧结前成型和热等静压前的毛坯预成型 | 100元/次 | 200元/次
60 | 材料科学与工程学院 | 六面顶液压机 | 101 | 2011 | 560缸径 | 宋城 | 高温高压合成 | 600元/样 | 1200元/样
61 | 材料科学与工程学院 | 红外光谱仪 | 23.45 | 2003 | 日本岛津 | 韩瑞杰 | 分子结构分析 | 20元/样 | 40元/样
62 | 材料科学与工程学院 | 高性能动态调平真空模压机 | 44 | 2019 | LABORTECH50V-APS | 韩瑞杰 | 复合材料制备 | 100元/样 | 200元/样 | 1小时起步
63 | 材料科学与工程学院 | 热塑性碳纤维预浸料综合试验平台 | 35.6 | 2019 | TP-1 | 韩瑞杰 | 复合材料制备 | 200元/机时 | 400元/机时 | 技术服务协议共享，耗材自备。
64 | 材料科学与工程学院 | 全自动比表面（积）极孔径测定仪 | 29.79 | 2017 | quantachrome NoveTouch | 陈倩倩 | 表面积、孔径表征 | 100-300/样 | 200-600/ 样
65 | 材料科学与工程学院 | X射线荧光光谱仪 | 138.6 | 2017 | Panalytical XRF Axios MAX | 陈利霞/王顺 | 材料成分分析 | 60-100/样 | 100-200/样 | 根据是否制样、熔样、磨样上下浮动
66 | 材料科学与工程学院 | 振动样品磁强计 | 29.6 | 2021 | VSM-220 | 冯亚刚 | 样品磁性能分析 | 70-120/样 | 150-250/样 | 根据样品测试的为比饱和磁化强度以及磁滞回线来确定，最大磁场强队上下浮动
67 | 材料科学与工程学院 | 高温真空接触角测量系统 | 22 | 2020 | SCI-1700 | 韩平 | 角度测量 | 50元/样 90/小时 | 100元/样180/小时
68 | 材料科学与工程学院 | 卧式氢气、多气氛保护、真空多用炉 | 37.8 | 2019 | L1217 | 卢新坡 | 烧结成型 | 150/小时 | 300/小时 | 根据温度、时间及是否携带模具协议共享
69 | 材料科学与工程学院 | 电子万能材料试验机 | 138 | 2018 | Instron-5584 | 张韬奇 | 力学性能测试 | 60元/件起 | 120元/件起
70 | 材料科学与工程学院 | X荧光专用全自动熔样机 | 24 | 2017 | HNJC-L4D | 陈利霞/王顺 | 荧光制样 | 100/样 | 200/样
71 | 材料科学与工程学院 | 数控立式双端面磨床 | 54.8 | 2017 | HM-P108 | 王海龙 | 磨削测试 | 150/小时 | 300/小时 | 自备磨具
72 | 材料科学与工程学院 | 偏光显微镜用热台 | 27.6 | 2015 | LINKAMTHMS600 | 闫国晋 | 结构观察配件 | 30元/小时 | 60元/小时
73 | 材料科学与工程学院 | 热丝+PECVD及硬碳膜镀膜装置 | 52.3 | 2012 | 双室450型 | 杜苏轩 | 薄膜沉积 | 100元/小时 | 200元/小时 | 预约时间2小时起步
74 | 材料科学与工程学院 | 显微硬度计 | 27.8 | 2010 | FM-ARS900 | 宋旭东 | 维氏硬度测量 | 40元/样 135/小时 | 80元/样 270/小时 | 硬质合金、超硬材料额外收费
75 | 材料科学与工程学院 | X射线衍射仪（国产） | 34.6 | 2019 | XD-3 | 张韬奇 | 物相分析 | 40/样 | 80/样
76 | 材料科学与工程学院 | 真空气氛热压炉 | 20 | 2009 | ZT-50-23Y | 卢新坡 | 烧结成型 | 150/小时 | 300/小时 | 根据温度、时间及是否携带模具协议收费
77 | 电气工程学院 | 高性能工业级3D打印机 | 26.5 | 2018 | Stratasys F170 | 王莉 | 依据三维数字文件打印三维实体 | 2元/克 | 4元/克
78 | 电气工程学院 | 光固化3D打印机 | 30 | 2018 | 3DSL-600Hi | 王莉 | 依据三维数字文件打印三维实体 | 1元/克 | 2元/克
79 | 电气工程学院 | 光纤光谱分析仪 | 28 | 2016 | AQ6370D | 李艳军 | 进行材料(金属/非金属)成分的检测、光谱检测、 LED检测 | 20元/样 | 40元/样
80 | 电气工程学院 | 4GHz实时数字存储示波器 | 44.6 | 2018 | DS90404A | 徐坤 | 功能：高频采样、分段采集、数学分析、信号分析、快速存储、GPIB通信、WLAN通信 | 100元/小时 | 200元/小时
81 | 电气工程学院 | 阻抗分析仪 | 39.2 | 2018 | 4294A | 刘伍丰 | 能够测量复数电阻抗随频率的变化，更进一步的还包括测量速度，以及在测试中施加电压或者电流偏置的功能 | 100元/小时 | 200元/小时
82 | 电气工程学院 | 专用服务器 | 20 | 2020 | H3C UniServer R5300 | 赵亮2 | 人工智能服务器，能实现基于python的图像处理、语音识别和场景识别等模型的搭建及训练。 | 150元/小时 | 150元/小时
83 | 电气工程学院 | 电气实验装置（数据采集系统） | 23.7 | 2009 | PXI-1042Q | 牛群峰 | 多传感器数据采集与分析 | 140元/样 | 200元/样
84 | 电气工程学院 | 分光色差仪 | 26 | 2012 | BYK CV | 李艳军 | 检测样品越标准品之间的色差，并且可以得出lab值、色差值E，以及分光反射率 | 50元/样 | 100元/样
85 | 电气工程学院 | 脉冲激光光源 | 30 | 2013 | * | 卢涛 | 以一定频率输出波长一定、能量可调的脉冲激光 功能：频率１０Ｈｚ、２０Ｈｚ可选、波长５３２ｎｍ或１０６４ｎｍ可选、激光能量大小可调 | 35元/样 | 50元/样
86 | 电气工程学院 | 智能家居综合控制系统 | 32.2 | 2015 | V1.3 | 徐回忆 | 对实验用智能家居系统进行控制 | 10元/小时 | 20元/小时
87 | 电气工程学院 | 大视野光学扫描测量仪 | 90.68 | 2014 | FARO FOCUS X330 | 惠延波 | 创建物体几何表面的点云 | 200元/小时 | 400元/小时
88 | 电气工程学院 | 虚拟现实与3D环幕投影系统 | 105.98 | 2015 | 定制 | 惠延波 | 提供虚拟现实科教学平台供科教学、培训使用 | 400元/样 | 800元/样
89 | 化学化工学院 | 差示扫描量热仪 | 49.76 | 2017 | DSC 8000 | 曹晓雨 | 热力学测量 | 高温：50℃-300℃100元/样；低温：-20℃-150℃，150元/样；低 | 高温：50℃-300℃200元/样；低温：-20℃-150℃，300元/样；低 | 单个样品测样时间为1 小时以内。超过1 小时按照每半小时50 元计费，不足半小时按半小时计算。
90 | 化学化工学院 | X射线衍射仪 | 64.786 | 2016 | Minifle*600 | 曹晓雨 | 晶体结构及晶体参数测定 | 50元/样 | 100元/样
91 | 化学化工学院 | 导热系数测定仪 | 40.8502 | 2018 | TPS2500 | 陈军航 | 热学性质测试 | 100元/样 | 200元/样
92 | 化学化工学院 | 高效液相色谱仪 | 27 | 2014 | U1tiMate3000 | 陈军航 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
93 | 化学化工学院 | 高效液相色谱仪 | 30.16 | 2021 | Nexera XR | 何丽君 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
94 | 化学化工学院 | 高效液相色谱仪 | 25.7 | 2018 | LC1220 | 胡乐乾 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
95 | 化学化工学院 | 傅里叶红外光谱分析仪 | 20.1 | 2018 | Spectrum TWO | 胡乐乾 | 化学键及官能团波谱分析 | 20元/样 | 50元/样 | 耗材费用另计
96 | 化学化工学院 | 荧光光谱仪 | 22.5 | 2018 | F-7000 | 胡乐乾 | 化学键及官能团波谱分析 | 40元/样 | 80元/样
97 | 化学化工学院 | 元素分析仪 | 63.6316 | 2018 | Flash EA 1112 | 江秀明 | 元素种类及含量分析 | 50元/样 | 100元/样
98 | 化学化工学院 | 电化学综合测试系统 | 32 | 2021 | AFMSRCE | 孙旭镯 | 电化学测试 | 50元/样 | 100元/样 | 耗材需自备或另行收费
99 | 化学化工学院 | 高效液相色谱（制备型） | 34.9 | 2007 | prowtar218 | 王宏雁 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
100 | 化学化工学院 | 气相色谱仪 | 20.6 | 2019 | GC-2030 | 王宏雁 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
101 | 化学化工学院 | 液相色谱仪 | 21.39 | 2018 | LC-16 | 王宏雁 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
102 | 化学化工学院 | 小型喷雾干燥器 | 43.9615 | 2012 | B290 | 王宏雁 | 快速干燥样品 | 100元/样 | 200元/样
103 | 化学化工学院 | 高压液相色谱仪 | 74.69 | 2016 | 2998PDA,2475FLD,2424ELSD | 王宏雁 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
104 | 化学化工学院 | 高效液相色谱仪 | 100.3 | 2012 | Waters e2695 | 王宏雁 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
105 | 化学化工学院 | 电位计 | 31.16 | 2013 | Nano ZS90 | 王宏雁 | 电位测定 | 50元/样 | 100元/样
106 | 化学化工学院 | 分子蒸馏仪 | 27.2 | 2004 | pope | 王宏雁 | 精确蒸馏混合有机物 | 50元/样 | 100元/样 | 溶剂需自备或另行收费
107 | 化学化工学院 | 原子吸收分光光度计 | 33.269 | 2004 | AA-6300 | 向国强 | 元素种类及含量分析 | 50元/样 | 100元/样
108 | 化学化工学院 | 荧光分光光度计 | 28.6 | 2017 | RF-6000 | 向国强 | 化学键及官能团波谱分析 | 50元/样 | 100元/样
109 | 化学化工学院 | 扫描电化学显微镜 | 22.4 | 2018 | CHI900D | 许元栋 | 电化学成像测试 | 100元/样 | 200元/样 | 针尖耗材需自备或另行收费
110 | 化学化工学院 | 游离甘油和总甘油测定器 | 23.27 | 2012 | HCR47007 | 许元栋 | 测定样品甘油含量 | 50元/样 | 100元/样
111 | 化学化工学院 | X射线荧光分析仪 | 29.3 | 2016 | EDX1800B | 许元栋 | 测试样品x射线激发下的荧光光谱 | 50元/样 | 100元/样
112 | 化学化工学院 | 化学吸附仪 | 63 | 2013 | 2920 | 许元栋 | 物质洗脱附性能测试 | 200元/样 | 400元/样
113 | 化学化工学院 | 分析测定仪 | 36.5 | 2013 | A3AP 2020-M | 许元栋 | 化学键及官能团波谱分析 | 50元/样 | 100元/样
114 | 化学化工学院 | 全自动孔径空隙测定仪 | 24.17 | 2012 | V-Sorb4800P | 许元栋 | 多孔材料性质测试 | 120元/样 | 300元/样
115 | 化学化工学院 | 高效液相色谱仪 | 37.3836 | 2012 | LC-020AT | 袁金伟 | 有机物的分离与定量定性分析 | 50元/样 | 100元/样 | 特殊柱材料需另行收费
116 | 化学化工学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 72 | 2021 | 8890-5977B | 赵文杰 | 有机物的分离与定量定性分析 | 100元/样 | 200元/样
117 | 化学化工学院 | 激光粒度分析仪 | 45.8 | 2012 | Malvern2000 | 朱春山 | 粒度分布分析 | 100元/样 | 200元/样
118 | 化学化工学院 | 电化学工作站 | 36 | 2021 | PARSTATMC | 朱利敏 | 电化学测试 | 50元/样 | 100元/样 | 耗材需自备或另行收费
119 | 环境工程学院 | 等离子体发射光谱仪 | 44.968 | 2015 | 5100 | 刘永德 | 适用于各类植物、土壤、环境、食品、石化、金属材料和地质样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析。 | 50元/样（5个元素以内；加一个元素，加10元） | 80元/样（5个元素以内；加一个元素，加20元）
120 | 环境工程学院 | 元素分析仪 | 45.9 | 2016 | vario micro | 刘永德 | 用于有机化合物 无机物中CHNSO五种元素的百分含量的分析。可测定有机肥料，无机肥料，石墨，炭素等样品。 | 100元/样 | 200元/样
121 | 环境工程学院 | 便携式氮气分析仪 | 32 | 2016 | * | 张迎明 | 迅速检测一定环境中的氮气含量 | 50元/样 | 100元/样
122 | 环境工程学院 | 台式扫描电镜 | 99.738 | 2016 | phenom prox | 刘永德 | 用于对各种固体样品表面进行高分辨形貌观察，提供样品形貌观察，提供样品亚微米 、纳米尺寸的高分辨图像。主用于表征粉末，高分子材料、金属材料、无机非金属材料等材料的微观形貌， | 100元/样 | 150元/样
123 | 环境工程学院 | 全自动微波消解仪 | 33 | 2016 | MARS 6 | 李立平 | 对土壤，灰尘，水样中的重金属进行消解，测定其重金属全量 | 80元/小时 | 150元/小时 | 不包含用酸，若需用酸，另外议价
124 | 环境工程学院 | 离子色谱仪 | 49.48 | 2016 | ICS-2100 | 万东锦 | 可检测的离子F-、Cl-、NO2-、Br-、BrO3- 、NO3-、HPO42-、SO42-、SO32-、S2O32-甲酸、乙酸、草酸、碳酸、自来水消毒副产物等。 | 200元/样 | 300元/样
125 | 环境工程学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 58.4 | 2015 | GCMS-QP2010 | 张宝忠 | 主要用于环境有机污染物定性定量 | 120元/小时 | 200元/小时 | 不提供色谱柱
126 | 环境工程学院 | 凝胶色谱仪 | 20.49 | 2015 | LC-20A | 刘永德 | 用于水性和油性高分子聚合物的分子量大小及分子量分布检测，以及糖类、醇、脂肪酸、脂类的定性定量分析。 | 100元/小时 | 200元/小时
127 | 理学院 | 高真空多功能磁控溅射仪 | 28.8 | 2013 | JCP-350 | 樊志琴 | 真空镀膜 | 直流磁控溅射50元/小时；射频磁控溅射60元/小时 | 直流磁控溅射80元/小时；射频磁控溅射100元/小时 | 气体：按实际消耗计费
128 | 理学院 | 多功能光谱测试平台 | 43.53 | 2020 | 卓立汉光OmniFluo-960PL | 田伟峰 | 分析材料的光学特性。 | 100元/小时 | 150元/小时 | 安全培训费用：100元/人/次
129 | 粮食工程中心 | 激光粒度仪 | 34.97 | 2020 | 英国马尔文仪器公司MASTERSIZER 3000 | 王丁 | 激光粒度仪主要特点是测量的粒径范围广，可进行从纳米到微米量级范围的粒度分布测试。 | 70元/样 | 140元/样
130 | 粮食工程中心 | 万能材料试验机 | 34.98 | 2020 | 美国英斯特朗5943 | 薛义博 | 采用微机控制系统对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制，完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验。量程10N-1000N。 | 30元/样 | 60元/样
131 | 粮食工程中心 | 原位红外光谱仪 | 59.79 | 2016 | 梅特勒-托利多REACT LR15 | 王丁 | 可测试液体、粉末，固体表面等的红外光谱，通过谱库匹对，确定已知化合物的结构。 | 50元/时（开机费100元） | 100元/时（开机费200元）
132 | 粮食工程中心 | 喷雾干燥仪 | 26.38 | 2015 | 瑞士BUCHI 1-5 | 朱雪庆 | 用于将样品液体雾化干燥成粉末状态 | 70元/小时 | 140元/小时
133 | 粮食工程中心 | 面条实验机组 | 128.7 | 2014 | 河南东方面机集团公司150型 | 石灯华 | 面条制品中试 | 2000元/天 | 4000元/天
134 | 粮食工程中心 | 食品热量分析仪 | 40 | 2014 | 日本JWP公司JWP-CA-HM | 薛义博 | 直接测量各种类型食品、饮品的热量，即卡路里值。包括中西菜肴、营养配餐、夹心面点、休闲小吃、饮品、酒类等皆可以在几分钟内得到结果，除了热量指标，同时还可以得到蛋白质、脂肪、碳水化合物等指标 | 20元/样 | 40元/样
135 | 粮食工程中心 | 冻干机 | 54.568 | 2014 | ZIRBUS Sublimator4*5*6 | 朱雪庆 | 可以在尽可能短的时间内加速包含有DNA/RNA，蛋白质和相似的样品的浓缩。 | 30元/小时，标准程序34小时 | 60元/小时，标准程序34小时
136 | 粮食工程中心 | 物性测试仪 | 48.8 | 2014 | STABLE MICRO SYSTEMS TA.XT | 薛义博 | 检测样品硬度、脆度、胶粘性、粘聚性、回复性、弹性、凝胶强度、咀嚼性等。 | 20元/样 | 40元/样
137 | 粮食工程中心 | 多样器平行蒸发仪 | 25.298 | 2014 | Syncore polyvapR-12 | 郑淑敏 | 广泛应用于样品的规模化浓缩、干燥、提取、回收等。 | 50元/小时 | 100元/小时
138 | 粮食工程中心 | 全自动实验磨 | 31.5 | 2014 | MLU202 | 罗琼 | 可用于加工不同品种的小麦 | 100元/小时 | 200元/小时
139 | 粮食工程中心 | 三相分离卧螺离心机 | 21 | 2014 | LWS230*1000 | 罗琼 | 用于油水渣的三相分离 | 200元/时 | 400元/时
140 | 粮食工程中心 | 快速粘度分析仪 | 33.75 | 2014 | RVA-TM | 石灯华 | 国际标准方法检测天然及变性淀粉的淀粉糊化特性，检测小麦粉及其他谷物类的淀粉质量；膨化食品、饲料、胶体及乳制品的品质分析。 | 20元/样 | 40元/样
141 | 粮食工程中心 | 全自动氨基酸分析仪 | 67.98 | 2014 | S433D | 郑淑敏 | 分析蛋白水解液及各种游离氨基酸的组分含量。 | 200元/样 | 400元/样 | 不含平行
142 | 粮食工程中心 | 吹泡稠度仪 | 42.75 | 2014 | Alveo-consistograph NG | 石灯华 | 1. 测定面粉的吸水率（恒量加水稠度曲线） 2. 恒量加水或适量加水条件下，测定小麦粉及面粉的品质特性（如韧性、延伸性、弹性、烘焙力等）。 | 50元/样 | 100元/样
143 | 粮食工程中心 | 意式宽面和意大利春卷机 | 50.2 | 2014 | CN/2000 | 石灯华 | 西式面制品中试 | 500元/天 | 1000元/天
144 | 粮食工程中心 | 组合式意大利鲜面设备 | 44.1 | 2014 | PASTATION-150 | 石灯华 | 西式面制品中试 | 500元/天 | 1000元/天
145 | 粮食工程中心 | 高效液相色谱仪 | 69.0005 | 2014 | 1260 | 朱雪庆 | 用于高沸点、难气化挥发、热稳定性差的化合物的分离分析 | 100元/时 | 200元/时
146 | 粮食工程中心 | 高压均质机 | 28.2 | 2014 | AH-PILOT | 钱静 | 用于细胞破碎、饮品均质、精细化工，制备脂质体、脂肪乳、纳米混悬剂、微乳、脂微球、乳剂、乳品、大输液、染料、太阳能板涂层以及导电涂层等产品。 | 50元/小时 | 100元/小时
147 | 粮食工程中心 | 纤维分析仪 | 33.75 | 2014 | FibertecTM 2010 | 钱静 | 测定植物组织、混合饲料和食品中的粗纤维、洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素和其它相关参数。 | 50元/坩埚 | 100元/坩埚
148 | 粮食工程中心 | 感官实验室成套设备 | 113.1274 | 2014 | * | 薛义博 | 感官评价实验室是根据ISO8589：2007/GB1368-2009，同时借鉴英国瑞丁大学建设起来的完整现代化食品感官评价实验系统。可进行食品感官品质检测、食品标准样品制备技术研究、感官评价员及感官分析师培训、食品及农产品产品质量检测与控制标准体系建设研发等。 | 200元/次 | 400元/次，2000元/日（培训）
149 | 粮食工程中心 | 变温型核磁共振食品农业成像分析仪 | 84.8 | 2013 | MICVOMR-CL-I | 石灯华 | 用于含油含水率测试、固体脂肪含量测试、不同相态分布的确定、水分迁移、水分活度（定性）、空间水分分布等。 | 30元/样 | 60元/样
150 | 粮食工程中心 | 固体脂肪含量/食品分析仪 | 50 | 2013 | MOC23-28 | 郑淑敏 | 用于测定食用油中的固体脂肪含量，固体脂肪含量（SFC）是油脂在不同温度下的熔融以及硬度性能的常规测量指标，熔融和硬度性能对口感、香味以及涂抹性能有很大影响，因此SFC做为油脂的一个重要指标 | 50元/样 | 100元/样 | 不含平行
151 | 粮食工程中心 | 分子间相互作用分析仪 | 118.6 | 2013 | NT.115 | 郑淑敏 | 对细胞群体中DNA，RNA,及细胞表面标志不同的各种细胞进行快速分析和分选可在溶液中测定生物分子间相互作用，小到离子，大到病毒颗粒，10分钟即可获得亲和力数据 | 150元/小时 | 300元/小时 | 试剂耗材自带
152 | 粮食工程中心 | 超临界萃取仪 | 198.56 | 2013 | SFE-20L | 朱雪庆 | 从食品中提取甾醇、维生素E以及天然的香味成分；分离药物活性成分如多元酚、脱皮类固醇、甾类激素等。 | 2000元/日 | 4000元/日
153 | 粮食工程中心 | 分子蒸馏设备 | 239.768 | 2013 | VD 125-20 VK 125-20 | 陈新 | 分子蒸馏技术是一种高新分离技术，主要用于热敏性，高温易挥发的物质的分离纯化。 | 2000元/日 | 4000元/日
154 | 粮食工程中心 | 食用油氧化测定仪 | 25.899 | 2012 | 743RANCIMAT | 钱静 | 评估食品氧化过程的稳定性 | 40元/样 | 80元/样
155 | 粮食工程中心 | DNA测序仪 | 97.62 | 2012 | Ion Torrent | 杜艳 | 通过专有的大规模并行半导体感应器，对DNA 复制时产生的离子流实现直接和实时的检测，将遗传信息快速直接的翻译成数码DNA 测序结果，得到大量高质量的测序数据。 | 150元/小时 | 300元/小时 | 该定价仅为仪器使用费，不包括文库构建和测序试剂的费用
156 | 粮食工程中心 | 电子舌 | 63.7 | 2012 | sa800-0015 | 薛义博 | 使用类似于生物系统的材料作传感器的敏感脂膜，检测各类味觉物质量化关系，同人的味觉感觉相匹配而分析出酸、甜、苦、咸、鲜等味觉指标。可以对样品的感官指标进行量化，从而客观的衡量样品的感官状态。 | 200元/样 | 400元/样
157 | 粮食工程中心 | 全自动凯氏定氮仪 | 40 | 2012 | KJELTEC 8400 | 钱静 | 粮食与谷物，动物饲料，乳制品，肉及肉制品，土壤与肥料中氮含量精确测定。 | 30元/管 | 60元/管
158 | 粮食工程中心 | 高级模块化流变系统 | 64.76 | 2016 | 哈克MARS60 | 朱雪庆 | 测试液体样品的流变特性 | 100元/样 | 200元/样
159 | 粮食工程中心 | 物性分析系统 | 35.6 | 2016 | KRUSS K100 | 朱雪庆 | 测试液体样品的流变特性 | 200元/样 | 400元/样
160 | 粮食工程中心 | 实验室短程蒸馏装置 | 39.8 | 2016 | VKL70-5 | 陈新 | 用于化学、生物学、食品科学技术领域的蒸馏纯化、分析仪器 | 200元/小时 | 400元/小时
161 | 粮食信息处理中心 | 激光显微拉曼光谱仪 | 71.85 | 2017 | DXR2 | 廉飞宇 | 测试固液态样品的拉曼光谱特性 | 100元/样 | 150元/样
162 | 粮食信息处理中心 | 三维激光扫描仪 | 94.7 | 2017 | FOCUS s350 | 惠延波 | 创建物体几何表面的点云 | 280元/小时 | 280元/小时
163 | 粮食信息处理中心 | 时域透射光谱系统 | 60.9 | 2014 | Z3 | 葛宏义 | THz采谱 | 100元/样（全谱）； 1000元/小时 | 200/样（全谱）； 1300元/小时 | 系统包括飞秒激光器、时域透射光谱系统两部分，时域透射光谱系统须与飞秒激光器组合使用
164 | 粮食信息处理中心 | 飞秒激光器 | 83.4 | 2014 | Z3 | 葛宏义 | THz采谱 | 100元/样（全谱）； 1000元/小时 | 200/样（全谱）； 1300元/小时 | 系统包括飞秒激光器、时域透射光谱系统两部分，时域透射光谱系统须与飞秒激光器组合使用
165 | 粮油食品学院 | 电子型拉伸仪 | 44.583 | 2021 | Frinograph-E | 岳清华 | 测试面团的延展性、拉伸能量等指标评价小麦和面粉的面筋质量。 | 50/样 | 100/样
166 | 粮油食品学院 | 电子型粉质仪 | 51.767 | 2021 | Frinograph-TS | 岳清华 | 测试小麦粉面团的吸水率和稳定时间等指标评价小麦和面粉的面筋质量。 | 50/样 | 100/样
167 | 粮油食品学院 | 智能挂面干燥试验台 | 21.899 | 2021 | 2150*750*2050 | 刘翀 | 面条制品中试 | 50/样 | 100/样
168 | 粮油食品学院 | 纳米粒度仪 | 24.75 | 2021 | 1套 | 张丽芬 | 纳米粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器 | 50/样 | 100/样
169 | 粮油食品学院 | 流变仪 | 44.1 | 2020 | 套 | 张丽芬 | 测试材料流变性能和数据技术 | 50/样 | 100/样
170 | 粮油食品学院 | 小型显微拉曼光谱 | 29.9 | 2020 | * | 马宇翔 | 测痕量样品检测类别：微痕量液态有害、有毒、危险化学物质。 | 400/小时 | 800/小时
171 | 粮油食品学院 | 质构仪 | 33.88 | 2020 | TA.XT plusC | 刘翀 | 精确的感官量化测量仪器 | 20/样 | 40/样
172 | 粮油食品学院 | 荧光定量PCR仪 | 32.6 | 2019 | Quantstutio3 | 陈复生、张丽芬 | 原始数据被绘制成荧光强度相对于循环数的图表。原始数据收集后可以开始分析。 | 75/样 | 150/样
173 | 粮油食品学院 | 高光谱分析工作站 | 88.6 | 2019 | Dual-image-λ-N17E | 赵超 | 通过对数据的分析，可进行针对粮食的水分、脂肪酸值等内、外部信息以及其他类型物品（如果蔬、烟草）分级 | 50/样 | 100/样
174 | 粮油食品学院 | 双螺杆挤压膨化机 | 269.5436 | 2018 | 台 | 罗琼 | 用于制作各种膨化休闲食品挤压工艺实验。 | 100/小时 | 200/小时 | 开机费：120
175 | 粮油食品学院 | 制备液相色谱仪 | 68.8 | 2018 | 台 | 谢岩黎 | 满足常规实验室纯化制备、提取 | 50/样 | 100/样 | 自备流动相
176 | 粮油食品学院 | 正置荧光显微镜 | 25.98 | 2018 | 台 | 谢岩黎 | 用于高质量的荧光图像拍摄，同时也兼顾高还原性的彩色图像拍摄 | 100/样 | 200/样
177 | 粮油食品学院 | 小型试验磨粉机 | 21.96 | 2018 | * | 关二旗 | 可用于加工不同品种的小麦 | 200/小时 | 400/小时
178 | 粮油食品学院 | 气相色谱质谱联用仪 | 82.78 | 2018 | 台 | 马宇翔 | 结合气相色谱和质谱的特性，在试样中鉴别不同物质的方法。其主要应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域。 | 200/小时 | 400/小时
179 | 粮油食品学院 | 电化学工作站 | 35.8 | 2018 | 台 | 谢岩黎 | 物质的定性定量分析 | 50/小时 | 100/小时
180 | 粮油食品学院 | 实时荧光定量PCR仪 | 34.6 | 2018 | 含电脑1台 | 谢岩黎 | 由荧光定量系统和计算机组成，用来监测循环过程的荧光。原始数据被绘制成荧光强度相对于循环数的图表。原始数据收集后可以开始分析 | 75/样 | 150/样
181 | 粮油食品学院 | 荧光分光光度计 | 27 | 2017 | 台 | 谢岩黎 | 应用于生化、化学、药物分析、食品检验、地理、冶金、医学、环境科学和生命科学研究等各个领域。 | 75/样 | 150/样
182 | 粮油食品学院 | 近红外谷物成分测定仪 | 24.62 | 2017 | * | 马卫宾 | 通过扫描样品的近红外光谱得到样品中有机分子含氢基团的特征信息 | 75/样 | 150/样
183 | 粮油食品学院 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 31.34 | 2017 | * | 马卫宾 | 根据物质对不同波长的红外辐射的吸收特性，对样品进行分子结构和化学组成方面的定性和定量分析 | 50/样 | 100/样
184 | 粮油食品学院 | 制备型液相色谱仪 | 63 | 2016 | * | 田双起 | 分离，纯化，分析制备样品。 | 40/样 | 80/样
185 | 粮油食品学院 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 20 | 2016 | * | 王远辉 | 具有分析速度快、分辨率高、灵敏度髙和波长精度高等优点，而且特别适于与气相色谱和高效液相色谱仪联机使用 | 75/样 | 150/样
186 | 粮油食品学院 | 荧光分光光度计 | 20 | 2016 | * | 李华 | 应用于生化、食品检验、地理、冶金、医学、环境科学和生命科学研究等各个领域 | 40/样 | 80/样
187 | 粮油食品学院 | 8角度激光光散射仪 | 48 | 2016 | * | 刘翀 | 单元液相色谱泵 动态光散射仪 干涉折光检测器 | 100/样 | 200/样
188 | 粮油食品学院 | 油脂氧化稳定性测定仪 | 22.7 | 2016 | * | 彭丹 | 用于食品中油脂的氧化稳定性研究，抗氧化剂抗氧化性能的研究 | 40/样 | 80/样
189 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 25 | 2016 | * | 谢岩黎 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
190 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 34 | 2016 | * | 马宇翔 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样
191 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 40 | 2016 | * | 张咚咚 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
192 | 粮油食品学院 | 高速冷冻大容量离心机 | 20 | 2016 | * | 刘昆仑 | 采用微机控制，进口冷冻机组，分离 | 500/样 | 1000/样
193 | 粮油食品学院 | 近红外谷物分析仪 | 22.985 | 2016 | * | 刘翀 | 测定原始颗粒、粉液体和膏状样品的多指标参数 | 50/样 | 100/样
194 | 粮油食品学院 | 近红外谷物分析仪 | 22.985 | 2016 | * | 刘翀 | 测定原始颗粒、粉液体和膏状样品的多指标参数 | 50/样 | 100/样
195 | 粮油食品学院 | 流变发酵测定仪 | 22 | 2016 | * | 刘翀 | 测定面团的发酵过程的特性优化发酵时间，确定烘焙的开始时间 | 100/样 | 200/样
196 | 粮油食品学院 | 粘度仪 | 34.9 | 2016 | * | 刘翀 | 用于测试试样粘稠度及其变化的专用仪器 | 100/样 | 200/样
197 | 粮油食品学院 | 花色鲜面机 | 22.81 | 2016 | * | 刘翀 | 面条制品中试 | 50/样 | 100/样
198 | 粮油食品学院 | 花色鲜面机 | 22.81 | 2016 | * | 刘翀 | 面条制品中试 | 50/样 | 100/样
199 | 粮油食品学院 | 粘度计 | 39.65 | 2016 | * | 吴立根 | 快速检测样品粘度 | 200/样 | 400/样 | 开机费：200
200 | 粮油食品学院 | 液质联用仪 | 398.8 | 2015 | * | 关二旗 | 进行各种不同领域的UPLC/MS/MS定量和定性分析， 如生物分析、ADME筛选、食品安全、环境监测、法医鉴定等。 | 40/样 | 80/样
201 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 64.98 | 2015 | * | 王新伟 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
202 | 粮油食品学院 | 气相色谱仪 | 30.62 | 2015 | * | 马宇翔 | 气相色谱适用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析，定性和定量研究。 | 100/样 | 200/样
203 | 粮油食品学院 | 便携式拉曼光谱仪 | 26.52 | 2015 | * | 黄亚伟 | 鉴别未知物质，在质控中验证样品，分析样品的化学组成或实时监控样品结构的变化。 | 100/样 | 200/样
204 | 粮油食品学院 | 快速型粘度分析仪 | 33.82 | 2015 | * | 关二旗 | 用于测试试样粘稠度及其变化的专用仪器 | 50/样 | 100/样
205 | 粮油食品学院 | 电子型粘度仪 | 34.4 | 2015 | * | 刘翀 | 用于测试试样粘稠度及其变化的专用仪器 | 200/样 | 400/样
206 | 粮油食品学院 | 高真空磁控测射镀膜机 | 30.03 | 2015 | * | 何保山 | 可制备包括各种金属、半导体、铁磁材料,以及绝缘的氧化物、陶瓷等物质的最薄可达纳米层厚的薄膜，其操作简便，稳定性好 | 500元/样 | 1000元/样 | 开机费用：5000元
207 | 粮油食品学院 | 全自动凯氏定氮仪 | 29.99 | 2015 | * | 马宇翔 | 由微处理器控制，用凯氏方法检测谷物、食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和化学品中的氨、蛋白质氮含量 | 100/样 | 200/样
208 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱 | 45.6 | 2015 | * | 关二旗 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样
209 | 粮油食品学院 | 混合试验仪 | 50 | 2015 | * | 关二旗 | 适合检测各种谷物，也可直接检测生产线取得的面团；混合试验对高纤维无面筋食品的研发也非常有用 | 100/样 | 200/样
210 | 粮油食品学院 | 高压均质机 | 21.89 | 2015 | 3000W | 张丽芬 | 使悬浊液状态的物料在超高压作用下，最终达到均质的效果 | 100/样 | 200/样
211 | 粮油食品学院 | 冻干机 | 24.98 | 2015 | * | 关二旗 | 被干燥的物质在低温下快速冻结，然后在适当的真空环境，使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出 | 60/小时 | 120/小时
212 | 粮油食品学院 | 小麦研磨平台项目 | 24 | 2014 | * | 温纪平 | 小麦研磨制粉 | 200/小时 | 400/小时
213 | 粮油食品学院 | 物性测试仪 | 33.26 | 2014 | * | 章绍兵 | 精确的感官量化测量仪器 | 50/样 | 100/样
214 | 粮油食品学院 | 快速粘度分析仪 | 39.98 | 2014 | * | 刘洁 | 检测天然及变性淀粉的淀粉糊化特性，小麦粉及其他谷物类的淀粉质量；膨化食品、饲料、胶体及乳制品的品质分析。 | 30/样 | 60/样
215 | 粮油食品学院 | 角度分析仪 | 61.35 | 2014 | * | 刘洁 | 测试样品的宏观微态分析 | 110/小时 | 220/小时 | 自备色谱柱，流动相，样品瓶，不足半小时的按半小时收费
216 | 粮油食品学院 | 气相色谱仪 | 40.5 | 2014 | * | 马宇翔 | 气相色谱适用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析，定性和定量研究。 | 100/样 | 200/样
217 | 粮油食品学院 | 色谱质谱联用仪 | 67 | 2014 | * | 马宇翔 | 气相色谱质谱联用仪适用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析，定性和定量研究。 | 200/小时 | 400/小时
218 | 粮油食品学院 | 近红外光谱分析仪 | 22.8 | 2014 | * | 温纪平 | 精确的感官量化测量仪器 | 60/小时 | 100/小时
219 | 粮油食品学院 | 双泵梯度中高压层析系统 | 24.8 | 2014 | * | 刘昆仑 | 可为天然产物、生物制品层析纯化等 | 第一个小时100，之后20/小时 | 第一个小时200，之后40/小时 | 开机费：50
220 | 粮油食品学院 | 物性测试仪 | 39.78 | 2014 | * | 田双起 | 精确的感官量化测量仪器 | 50/样 | 100/样
221 | 粮油食品学院 | 流变仪（附件） | 28.6 | 2014 | * | 刘洁 | 测定流变学特性 | 200/样 | 400/样 | 平行/重复算一个新样品
222 | 粮油食品学院 | 差示扫描量热仪 | 31.76 | 2014 | * | 刘洁 | 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度 | 80/样 | 160/样
223 | 粮油食品学院 | 热重分析仪 | 35.94 | 2014 | * | 刘洁 | 测量物质的质量随温度（或时间）的变化关系 | 100/样 | 200/样
224 | 粮油食品学院 | 高级流变系统 | 31 | 2014 | * | 刘翀 | 药品和化妆品、食品等的流变性测量 | 100/样 | 200/样
225 | 粮油食品学院 | 液相色谱仪 | 56 | 2014 | * | 刘翀 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 200/样 | 400/样
226 | 粮油食品学院 | 揉混仪 | 25.85 | 2014 | 单相220V 50HZ | 汪磊 | 测定面粉的流变学特性 | 50/样 | 100/样
227 | 粮油食品学院 | 实验型喷雾干燥器 | 31.8 | 2014 | 三相电 | 谢岩黎 | 用于将样品液体雾化干燥成粉末状态 | 150/小时 | 300/小时
228 | 粮油食品学院 | 气相色谱仪 | 31.9 | 2013 | * | 杨国龙 | 气相色谱适用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析，定性和定量研究。 | 100/样 | 200/样
229 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 33.8 | 2013 | * | 李华 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
230 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 54.88 | 2013 | * | 马宇翔 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
231 | 粮油食品学院 | 红外光谱仪 | 54 | 2013 | * | 刘洁 | 可测试液体、粉末，固体表面等的红外光谱，通过谱库匹对，确定已知化合物的结构。 | 100/样 | 200/样
232 | 粮油食品学院 | 超临界CO2萃取装置 | 108 | 2013 | 6.5x1.6x1.2m | 张振山 | 从食品中提取甾醇、维生素E以及天然的香味成分；分离药物活性成分如多元酚、脱皮类固醇、甾类激素等。 | 100/小时 | 200/小时
233 | 粮油食品学院 | 偏光显微镜 | 29.95 | 2012 | * | 刘洁 | 油脂过程中形态观察；观察双折射体的光学效应与评价。 | 120/样 | 240/样
234 | 粮油食品学院 | 流变仪 | 54.91 | 2012 | * | 刘洁 | 观测样品对所施加载荷的响应数据 | 200/样 | 400/样 | 平行/重复算一个新样品
235 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 33.6 | 2012 | * | 孙尚德 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
236 | 粮油食品学院 | 脉冲核磁共振（国体脂肪测流仪） | 49.18 | 2012 | * | 王丁 | 检测油脂及其制品中固体脂肪的含量 | 200/样 | 400/样
237 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 58 | 2012 | * | 王丁 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
238 | 粮油食品学院 | 油脂氧化稳定性测定仪 | 23.9 | 2011 | * | 马宇翔 | 测定油脂氧化稳定性 | 100/样 | 200/样
239 | 粮油食品学院 | 电子鼻 | 40.2 | 2011 | 功率300W | 郭益廷 | 模拟嗅觉器对挥发性风味物质进行评价，能识别简单和复杂的气味，可得到与人的感官品评相一致的结果 | 50/样 | 100/样 | 开机费：200
240 | 粮油食品学院 | 布拉班德粘度仪 | 27.9553 | 2010 | * | 王新伟 | 测试试样粘稠度及其变化 | 150/样 | 300/样
241 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 22.9 | 2010 | * | 刘洁 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 70/小时 | 140/小时 | 自备色谱柱，流动相，样品瓶，不足半小时按半小时收费
242 | 粮油食品学院 | 激光粒度仪 | 22.85 | 2010 | * | 刘洁 | 可进行从纳米到微米量级范围的粒度分布测试。 | 80/小时 | 160/小时 | 平行/重复算一个新样品，即上机一次算一个样品
243 | 粮油食品学院 | 双系统高效液相色谱仪 | 32.3 | 2010 | * | 牛永武 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 200/样 | 400/样
244 | 粮油食品学院 | 双系统高效液相色谱仪 | 32.3 | 2010 | * | 牛永武 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 200/样 | 400/样
245 | 粮油食品学院 | 近红外谷物分析仪 | 33.5 | 2010 | 10014925 | 岳清华 | 测定原始颗粒、粉液体和膏状样品的多指标参数 | 50/样 | 100/样
246 | 粮油食品学院 | 显微镜 | 39.6 | 2008 | * | 刘玫 | 研究所谓透明与不透明各向异性材料 | 120/样 | 240/样
247 | 粮油食品学院 | 薄层色谱分析系统 | 61 | 2008 | * | 陈新 | 对薄层板上所有检测到的峰进行自动光谱扫描 | 50/样 | 100/样
248 | 粮油食品学院 | 全自动燃烧测氮/蛋白仪 | 45 | 2008 | * | 陈新 | 测定蛋白质含量 | 100/样 | 200/样 | 开机费：200
249 | 粮油食品学院 | 动态热机械分析仪DMA | 56 | 2008 | * | 郭益廷 | 材料热学性能测试 | 100/样（冷冻）50/样（非冷冻） | 200/样（冷冻）50/样（非冷冻） | 冷冻样品4个样品起
250 | 粮油食品学院 | 液相色谱仪 | 55.9 | 2007 | * | 陈新 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 250/小时 | 500/小时
251 | 粮油食品学院 | 毛细管电泳仪 | 45.03 | 2007 | * | 陈新 | 用于农学、药学、食品科学技术领域的分析仪器 | 50/样 | 100/样
252 | 粮油食品学院 | 高效液相色谱仪 | 49.9 | 2007 | * | 王丁 | 用于气体、芳香性物质和低沸点有机物的分离和分析 | 40/样 | 80/样 | 自备色谱柱
253 | 粮油食品学院 | 食用油氧化稳定性测定仪 | 23.79 | 2007 | * | 马宇翔 | 测试油脂氧化稳定性 | 100/样 | 200/样
254 | 粮油食品学院 | 分子蒸馏仪 | 38 | 2007 | * | 马宇翔 | 不同轻重相样品分离 | 400/小时 | 800/小时
255 | 粮油食品学院 | 物性测定仪 | 42.4 | 2007 | * | 郭益廷 | 精确的感官量化测量仪器。 | 50/样 | 100/样
256 | 粮油食品学院 | 液质联用仪 | 159.98 | 2006 | * | 陈新 | 蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析等 | 100/样 | 200/样 | 开机费：800
257 | 粮油食品学院 | 快速粘度分析仪 | 41.35 | 2006 | * | 郭益廷 | 国际标准方法检测天然及变性淀粉的淀粉糊化特性，检测小麦粉及其他谷物类的淀粉质量；膨化食品、饲料、胶体及乳制品的品质分析。 | 30/样 | 60/样
258 | 粮油食品学院 | 单粒谷物特性测定仪 | 39.7579 | 2004 | 220~1000W | 郑学玲 | 检测谷物的基本性质 | 50/样 | 100/样
259 | 粮油食品学院 | 离心机 | 28 | 2004 | 41.0*63.5*95.9 | 郑学玲 | 分离物质 | 100/样 | 200/样
260 | 粮油食品学院 | 麸星仪 | 22.529 | 2003 | * | 郑学玲 | 测定面粉麸星含量 | 150/样 | 300/样
261 | 生物工程学院 | 全自动氨基酸分析仪 | 74.59 | 2016 | */L-8900 | 梁赢 | 用于氨基酸定性定量检测，主要检测食品、药品、饲料、农产品、水产品、乳制品等物质中水解氨基酸和游离氨基酸的种类及其含量 | 200元/样 | 400元/样
262 | 生物工程学院 | 流式细胞仪 | 73 | 2010 | */FACS CALIBAR | 李翠香 | 通过荧光标记的单克隆抗体，可以检测细胞表面及胞内物质的百分比含量；可检测DNA倍体及细胞周期；细胞凋亡；淋巴细胞亚群检测；细胞活化检测等 | 开机费300元 20元/样 | 开机费300元 40元/样
263 | 生物工程学院 | 高效液相色谱仪 | 65.49 | 2012 | */Agilent 1260 | 梁赢 | 对已知化合物进行定量分析，对未知成分进行分离纯化 | 70元/小时 | 140元/小时
264 | 生物工程学院 | 啤酒实验设备 | 59.66 | 2016 | */ZDS-300L | 潘龙 | 适用于啤酒酿造工艺研究，啤酒生产等 | 300元/次 | 600元/次
265 | 生物工程学院 | 混合设备（微量配料混合） | 56 | 2013 | */SLHSJ0.1A | 刘珍 | 微量配料混合 | 开机费200元，100元/小时 ，不到30分钟，50元/样 | 开机费200元，200元/小时 ，不到30分钟，100元/样
266 | 生物工程学院 | 双色红外激光成像系统 | 55.7 | 2016 | */Odyssey CLx | 张璐 | 双色Western Blot、双色EMSA、Southern Blot、Northern Blot、考马斯蛋白质凝胶扫描、Cyto60 DNA凝胶扫描 | 100元/小时 | 200元/小时
267 | 生物工程学院 | 细胞成像分析系统 | 53.25 | 2019 | Axio Observer 3一套/Axio Observer 3 | 王雪琴 | 观察细胞组织，切片标本，光学放大成像原理放大观测样本 | 100元/小时 | 200元/小时
268 | 生物工程学院 | 高效液相色谱仪 | 52.08 | 2016 | */AGILENT 1260 | 魏闪 | 对已知化合物进行定量分析，对未知成分进行分离纯化 | 100元/小时 | 150元/小时
269 | 生物工程学院 | 蛋白纯化层析系统 | 49.98 | 2016 | */NGC QUEST 10 | 李娜 | 蛋白纯化 | 100元/小时 | 200元/小时
270 | 生物工程学院 | 高效液相色谱仪 | 49.59 | 2021 | GX-271/GX-271 | 李瑞芳 | 对已知化合物进行定量分析，对未知成分进行分离纯化 | 100元/小时 | 150元/小时
271 | 生物工程学院 | 核转染系统 | 48.55 | 2019 | 1套/4D-NeCLEOLFECTOR | 苏明慧 | 主要用于将基因、小iRNA、多肽、小分子药物等高效地导入细胞。 | 200元/次 | 400元/次
272 | 生物工程学院 | 正置倒置一体荧光显微镜 | 45.5 | 2018 | Revolve FL/Revolve FL | 王金荣 | 显微观察和成像 | 300元/小时 | 500元/小时
273 | 生物工程学院 | 半制备液相色谱仪 | 44.9 | 2019 | 含光衍生器/LC-20AR | 苏明慧 | 有机化合物的分离与检测，测手性化合物ee值 | 100元/小时 | 150元/小时
274 | 生物工程学院 | 中试自动发酵罐成套设备（三联） | 44 | 2017 | 台/BIOTECH 10L+50L+100L | 潘龙 | 微生物培养-细菌、酵母和真菌的生长，培养放大工艺研究 | 20元/小时 | 30元/小时
275 | 生物工程学院 | 膨化设备（双螺杆膨化） | 43.8 | 2013 | */MY56X2A | 刘珍 | 可分别以玉米、大米、小米、黑米、绿豆、荞麦、燕麦、豆类等五谷杂粮为原料，通过设备的强制挤压、膨化、成型干燥、喷油、调料及相应的辅助工艺加工而成具有多种风味的膨化食品、快餐粥（糊）、夹心食品 | 开机费200元，100元/小时 ，不到30分钟，50元/样 | 开机费200元，200元/小时 ，不到30分钟，100元/样
276 | 生物工程学院 | 蛋白质双向电泳系统 | 39.5 | 2015 | */I12 IEF | 贾峰 | 该仪器利用了蛋白质间的等电点和分子量这两个性质上的差异分离蛋白质。可分离蛋白混合样品，比较其差异；用于蛋白质表达谱的构建，差异蛋白质组分析，蛋白与蛋白相互作用（作用网络），目标蛋白质组研究 | 100元/小时 | 200元/小时
277 | 生物工程学院 | 生物反应器 | 38.98 | 2020 | 台/Minifors II | 张帅兵 | 细胞、病毒的培养 | 60元/小时 | 120元/小时
278 | 生物工程学院 | 荧光定量PCR | 36.5 | 2021 | QTOWER3G/荧光定量PCR | 王朋 | 基因表达研究、转基因食品检测、病原体检测、疾病相关的等位基因点突变检测和SNP检测等实验的分析 | 150元/次 | 300元/次
279 | 生物工程学院 | 质构仪 | 35 | 2021 | TMS-Pro/质构仪 | 崔耀明 | 主要应用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等的物性分析 | 30元/样 | 90元/样
280 | 生物工程学院 | 分析液相色谱仪 | 34.8 | 2019 | 含光衍生器/LC-2030 | 赵亚伟 | 对已知化合物进行定量分析，对未知成分进行分离纯化 | 100元/小时 | 150元/小时
281 | 生物工程学院 | 面筋聚集测量仪 | 34.78 | 2018 | 49-55/Gluto Peak | 贾峰 | 用于快速测定面筋强度,反映面筋质量特性的仪器，它可以全面分析蛋白质品质和面筋强度,预测样品的流变学特性 | 50元/样 | 100元/样
282 | 生物工程学院 | 糖化生产线 | 33.7 | 2018 | 套/LPK-IDEG | 王心 | 啤酒的酿造 | 150元/次 | 300元/次
283 | 生物工程学院 | 质构仪 | 32.4176 | 2013 | */TA-XT PLUS | 梁赢 | 主要应用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等的物性分析 | 30元/样 | 90元/样
284 | 生物工程学院 | 实时荧光定量PCR仪 | 30.77 | 2011 | 温控精确度±0.2℃/Mastercyclerep realplex | 张莉 | 基因表达研究、转基因食品检测、病原体检测、疾病相关的等位基因点突变检测和SNP检测等实验的分析 | 150元/次 | 300元/次
285 | 生物工程学院 | 自动细胞分析计数仪 | 30.325 | 2016 | */Z2 | 苏明慧 | 分子、细胞、颗粒计数 | 200元/小时 | 400元/小时
286 | 生物工程学院 | 超速离心机 | 30 | 2019 | JXN-26/JXN-26 | 马平安 | 样品的高速离心分离 | 100元/小时 | 150元/小时
287 | 生物工程学院 | 单位动物仿生消化系统 | 30 | 2015 | */SDS-II | 杨刚 | 在体外条件下模拟饲料在单胃动物胃肠道内被消化、吸收的仿生消化系统 | 100元/次 | 200元/次
288 | 生物工程学院 | 红外光谱仪 | 29.8 | 2019 | Nicolet is20/Nicolet is20 | 苏明慧 | 基于对干涉后的红外光进行傅里叶变换的原理而开发的红外光谱仪，可以对气体固态液体样品进行定性和定量分析 | 60元/小时 | 120元/小时
289 | 生物工程学院 | 近红外分析仪 | 29.5 | 2021 | DA1650/近红外分析仪 | 乔汉桢 | 可以分析原料、加工半成品和最终饲料产品中水分、蛋白、脂肪、淀粉、能量、纤维和氨基酸，检测油籽、粕类和油里的水分、含油、脂肪酸、蛋白等参数，且样品都不需要研磨，方便快速，可应用于宠物饲料、育种、乙醇生产、乳品、其它食品、淀粉生产 | 50元/样品 | 100元/样品
290 | 生物工程学院 | 等温型氧氮式量热仪 | 28.81 | 2018 | ISO S025/C6000I | 刘珍 | 测量固液体的燃烧热 | 200元/样 | 300元/样
291 | 生物工程学院 | 冷冻干燥机 | 28.6 | 2017 | 台/LPK-ZKGZ | 潘龙 | 将生物样品在低温冰冻的状态，通过升华方式除去生物样品中99%以上的水份，并保证样品中的生物活性，样品具有较好的结构形态，具有较好的溶水性 | 30元/小时 | 60元/小时
292 | 生物工程学院 | 多功能微孔板荧光读数仪 | 27.8 | 2018 | Spark/Spark | 崔兰 | 可做光吸收，荧光吸收，化学发光，测DNA/RNA含量 | 50元/次（单次）200元/小时（连续检测） | 100元/次（单次）400元/小时（连续检测）
293 | 生物工程学院 | 高压液相色谱系统 | 26.05 | 2019 | LC-20A/LC-20A | 苏明慧 | 利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定。 | 100元/小时 | 150元/小时
294 | 生物工程学院 | Zata电位分析仪 | 24.5 | 2018 | ZetasizerNanoZ/ZetasizerNanoZ | 张贝贝 | 检测分析纳米材料的粒度大小和分布同时测定溶液的Zeta电位 | 60元/小时 | 120元/小时
295 | 生物工程学院 | 高性能样本处理系统 | 23.94 | 2020 | 台/M220 | 张璐 | DNA剪切、RNA剪切、小体积或低细胞量染色质剪切 | 100元/样 | 200元/样 | 耗材自备
296 | 生物工程学院 | 原子荧光光谱仪 | 22.6 | 2020 | PF53/PF53 | 赵亚伟 | 于测定土壤和地下水中汞、砷、硒、铋、锑等金属元素 | 50元/小时 | 100元/小时
297 | 生物工程学院 | 纳米粒度仪 | 22.59 | 2017 | 检测范围0.3-5000nm/NANO S90 | 张贝贝 | 检测分析纳米材料的粒度大小和分布同时测定溶液的Zeta电位 | 60元/小时 | 120元/小时
298 | 生物工程学院 | 多联玻璃发酵罐 | 22.5 | 2018 | 2L/BIOTECH-2BG-3 | 王心 | 微生物培养、发酵工艺研究 | 10元/小时 | 20元/小时
299 | 生物工程学院 | 多级膜分离实验机 | 20.8 | 2017 | 台/LPK-SUF | 潘龙 | 可在同一时间，同时启动微滤、超滤、纳滤膜，反渗透膜完成产品溶液的澄清过滤，分级超滤、纳滤浓缩除盐 | 50元/小时 | 100元/小时
300 | 土木工程学院 | 实验用Objet30Pro添加制造系统 | 35.99 | 2020 | Objet30Pro | 陈俊旗 | 3D打印。制作高端原型、具有各种特性的逼真模型等。Objet30 Pro 是一款可放置在桌面上的 3D 打印机。八种不同的 3D 打印材料（如透明、耐高温和模拟聚丙烯）。可以打印各种消费品、电子产品、医疗设备等。 | 200元/样 | 500元/样
301 | 土木工程学院 | 微控电子万能试验机 | 27.25 | 2002 | WDJ-300J | 弋学亮 | 主要用于对各种非金属及复合材料进行常规力学性能指标的测试 | 30元/样 | 60元/样
302 | 土木工程学院 | 动态信号测试分析系统 | 36.78 | 2019 | DH5921 | 许启铿 | 振动信号采集与分析，具有时域分析、频谱、功率谱、互谱、倒谱、相关、概率密度、频响等多种分析功能 | 20元/测点 | 50元/测点
303 | 土木工程学院 | 250吨MTS作动器 | 195.93 | 2019 | MTS 201.90 | 许启铿 | 主要用于建筑结构抗震性能试验，可提供250吨推力，往复位移可达±375mm | 3000元/试样 | 8000元/试样
304 | 土木工程学院 | 250吨试验反力架 | 41.3 | 2019 | 定制 | 许启铿 | 提供反力 | 500元/试样 | 1500元/试样
305 | 土木工程学院 | 高清晰测量系统 | 117.898 | 2018 | ScanStation 2 | 陈武新 | 快速创建物体几何表面的点云，表面重构，复杂形状3D建模，配合专用软件实现三维管道设计、自动构网和生成等高线、依据切片厚度生成点云切面。应用行业：地貌测量、工业设计、瑕疵检测、逆向工程、医学信息、生物信息、刑事鉴定、数字文物典藏、电影制片、游戏创作素材等。 | 800元/天 | 2500元/天
306 | 土木工程学院 | 全站仪 | 36.097 | 2018 | TCA2003 | 陈武新 | 高精度距离、角度、坐标测量，自动捕捉目标，自动变形测量，按设定程序自动测量。应用领域：地铁施工、地铁运维监测、桥梁监测、道路施工测量、建筑变形监测、基坑监测等。 | 200元/天 | 500元/天
307 | 土木工程学院 | 空心圆柱仪 | 224.4456 | 2018 | hollow cylinder appa | 蒋敏敏 | 研究土的各向异性、主应力旋转的力学特性、中主应力旋转的力学特性。 | 400元/组 | 1500元/组
308 | 土木工程学院 | 四通道程控电液伺服结构试验加载系统 | 132.697 | 2018 | 4-CHANNEL PSEUDODYNA | 许启铿 | 由用户选定的多个直线式电液伺服作动器、相互独立的测量控制系统，多个独立伺服阀为执行元件，实现自动控制的伺服油源、计算机及打印机系统组成。每个伺服作动器均可根据需要固定在加载框架或反力墙上，可轴向、水平方向或任意角度方向根据试验要求对试件包括大型构件、零部件进行静力低周循环或反复拉压疲劳试验。 | 2500元/试样 | 8000元/试样
309 | 土木工程学院 | 微机控制电液伺服压剪长柱试验加载系统 | 140.1 | 2018 | 长春科新YAJ | 刘强 | 用于公路、桥梁、建筑橡胶支座、板式橡胶支座、盆式橡胶支座、球型支座的压剪试验测试。 | 单压：500元/试样；压剪：1000元/试样； | 单压：1500元/试样；压剪：3000元/试样；
310 | 土木工程学院 | 液压加载系统 | 21.5 | 2015 | JH-PT300 | 许启铿 | 提供竖向压力 | 300元/试样 | 1000元/试样
311 | 土木工程学院 | 液压加载系统 | 25 | 2015 | JH-PT500 | 许启铿 | 提供竖向压力 | 500元/试样 | 1500元/试样
312 | 土木工程学院 | 非接触式应变位移测量系统 | 53.2 | 2015 | IMETRUM2000 | 许启铿 | 非接触式全场应变测量系统用于变形场多点及全场测量，已成为实验力学领域中一种重要的测试方法，其主要应用有： 各种材料(金属、塑料、橡胶、复合材料、高分子材料、皮革、薄膜、岩土、生物材料等)的力学测试，与试验机结合，可实现材料应力-应变曲线、弹性模量、泊松比等等力学参数的测量 | 500元/试样 | 1500元/试样
313 | 土木工程学院 | 200吨反力架 | 86.8 | 2015 | D2-200 | 许启铿 | 提供反力 | 300元/试样 | 1000元/试样
314 | 土木工程学院 | 500吨自平衡反力架 | 64.9 | 2015 | CX-500 | 许启铿 | 提供反力 | 500元/试样 | 1500元/试样
315 | 土木工程学院 | 模型槽试验系统 | 41 | 2014 | YTX-4000 | 许启铿 | 主要用于公路、铁路、隧道、挡墙、边坡、桩基等岩土构造物模型试验研究 | 5000元/件 | 10000元/件
316 | 土木工程学院 | 液压综合试验平台 | 120 | 2014 | RD-15 | 许启铿 | 可进行的试验研究主要包括：1）水利、土木工程结构和构件的抗震性能试验；2）结构和构件的动力特性试验；3）工业设备和机电产品的抗震性能检验试验；4）各类结构、构件和设备的抗震措施检验试验等。 | 2000元/试样 | 7000元/试样
317 | 土木工程学院 | 动态信号测试分析系统 | 22.46 | 2009 | DH5900 | 许启铿 | 振动信号采集与分析，具有时域分析、频谱、功率谱、互谱、倒谱、相关、概率密度、频响等多种分析功能 | 20元/测点 | 50元/测点
318 | 土木工程学院 | 动三轴仪 | 88.6 | 2008 | WF12501 | 蒋敏敏 | 土的变形特性、强度特性以及液化土的振动液化强度。 | 400元/组 | 1500元/组
319 | 土木工程学院 | 动态信号测试分析系统 | 33.8 | 2007 | DH5922 | 许启铿 | 振动信号采集与分析，具有时域分析、频谱、功率谱、互谱、倒谱、相关、概率密度、频响等多种分析功能 | 20元/测点 | 50元/测点
320 | 土木工程学院 | 微机控制电液伺服钢绞线实验机 | 23 | 2006 | SHT4605G | 弋学亮 | 主要用于对各种材料进行常规力学性能指标的测试 | 30元/样 | 60元/样
321 | 土木工程学院 | 高速摄像及变形运动分析系统 | 61 | 2021 | FR-2500-PCI | 陈俊旗 | 高速摄像。在最高分辨率下每秒2200帧，可实时图像记录到高通量数据储存装置，支持高速相机以1920×1080高清分辨率@2000fps，高速拍摄记录不小于15分钟时间（非压缩图像）。 | 300元/小时 | 400元/小时
322 | 土木工程学院 | 100吨作动器 | 124.8 | 2020 | 201.60 | 刘强 | 主要用于建筑结构抗震性能试验，可提供100吨推力，往复位移可达±375mm | 2500元/试样 | 8000元/试样
323 | 土木工程学院 | 伺服电机控制双向振动动态测试系统 | 147.18 | 2020 | DYNTTS | 曾长女 | 完成强震测试、动强度、动态模量及阻尼比等土体动态指标的测试 | 200元/组 | 600元/组
324 | 信息科学工程学院 | 组合式抗干扰测试系统 | 22.6 | 2013 | SCU-614 | 张庆辉 | 能够满足国际标准和和产品系列标准对瞬变脉冲、浪涌和电压跌落测试的各种要求，测试电压最高可达6KV。 内置全自动单相耦合/去耦网络，通过自动控制的外置耦合/去耦网络（最高可达100A）还可进行三相五线受试设备测试。 | 50元/小时 | 70元/小时
325 | 信息科学工程学院 | 阻抗分析仪 | 39.6804 | 2018 | 4294A | 陶华伟 | 适用元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。 | 50元/样 | 50元/样
326 | 信息科学工程学院 | 智能监控处理分析平台 | 22.6 | 2019 | AMAX PSC-HB1X | 李磊 | 适用于深度学习模型训练和测试 | 5元/小时 | 20元/小时
327 | 信息科学工程学院 | 噪声系数分析仪 | 34.715 | 2018 | N8974A | 陶华伟 | 快速、精确和可重复测量噪声系数的分析仪器。 | 500元/小时 | 500元/小时
328 | 信息科学工程学院 | 信号源分析仪 | 67.8449 | 2018 | E5052B | 张冰 | AM噪声测量,基带噪声测量,频率、功率、直流电流测量，频率、相位、射频功率随时间变化的测量，频谱监视 | 100元/小时 | 100元/小时
329 | 信息科学工程学院 | 误码测试仪 | 58.6971 | 2018 | N4906B | 陶华伟 | 误码仪发出信号，然后经过被测设备处理，再回到误码仪，由误码仪分析信号发射前和接受后的信号误差。 | 500元/小时 | 500元/小时
330 | 信息科学工程学院 | 物质结构探测仪 | 53 | 2009 | IDX DAD MCH | 秦瑶 | 利用物质分子电磁共振原理，可以对探测范围内任何物质进行远程定位 | 300元/样 | 300元/样
331 | 信息科学工程学院 | 无人机飞行载具系统 | 69.51 | 2015 | AUIAN-P | 李卫东 | 进行快速大面积影像、空间信息采集 | 30元/小时 | 50元/小时
332 | 信息科学工程学院 | 数字示波器 | 34.131 | 2018 | DSO09404A | 李明星 | 高速信号显示与采集 | 50元/小时 | 50元/小时
333 | 信息科学工程学院 | 矢量信号发生器 | 22.6364 | 2018 | N5182A | 张冰 | 数字调制信号源 | 100元/小时 | 100元/小时
334 | 信息科学工程学院 | 矢量网络分析仪 | 34.7419 | 2018 | E5071C | 李明星 | 10Mhz-8.5GHz微波信号S11/S21幅值相位、阻抗、史密斯圆图测量分析 | 100元/小时 | 100元/小时
335 | 信息科学工程学院 | 频谱分析仪 | 66.4367 | 2018 | N9020A | 李明星 | 1Mhz - 26.5GHz范围内复杂RF及微波信号的频谱分析 | 200元/小时 | 200元/小时
336 | 信息科学工程学院 | 浪涌抗扰度测试系统 | 32.8 | 2013 | SCU-614 | 张庆辉 | 用于对电器和电子设备进行组合波浪涌抗扰度试验，评估电器和电子设备的对高能量瞬态过电压的承受能力。 2．用于测量开关型spd的动作（放电）电压和限压型spd的限制电压（残压），检定spd的电压保护水平up，是否 小于被保护设备的冲击耐受电压uchoc。3．可应用于电器设备如：低压开关设备，电控设备，电气继电器，多功能电度表的抗扰度试验；通信设备用的各种信号保护器的残压的测量和耐冲击试验。 | 50元/小时 | 70元/小时
337 | 信息科学工程学院 | 近红外分析仪 | 46.98 | 2017 | DA7250 | 张苗 | 快速、精确且可再现地控制饲料和食品样品的质量和营养成份。 | 20元/小时 | 70元/小时
338 | 信息科学工程学院 | 光谱分析仪 | 40.1292 | 2018 | 86142B | 孙崇峰 | 该光谱分析仪采用的双通过单色仪的设计，同时实现用快速扫描时间同时得到高灵敏度和大的动态范围。 波长范围：600至1700nm 波长准确度：10pm 灵敏度：90dBm 动态范围：70dB | 30元/小时 50元/样 | 200元/小时 300元/样
339 | 信息科学工程学院 | 分布式网络协议分析仪 | 49.3694 | 2018 | J6803A | 陶华伟 | 在不同低层局域网或广域网技术上，全面统一的测试网络。 | 50元/小时 | 50元/小时
340 | 信息科学工程学院 | CPU并行计算平台 | 24.35 | 2016 | amax | 李磊 | 适用于深度学习模型训练和测试 | 5元/小时 | 20元/小时
341 | 信息科学工程学院 | 安全关键技术测试与开发系统 | 37.7 | 2013 | SIMPLE | 杨卫东 | 管理控制、数据服务、安全实验、网络交换 | 50元/小时 | 70元/小时
342 | 信息科学工程学院 | 物联网演示系统及开发平台 | 53 | 2013 | LOIT-IOT | 杨卫东 | 无线温湿度控制、无线空调温控、RFID人员区域定位 | 50元/小时 | 70元/小时
343 | 设计艺术学院 | 3D打印机 | 30 | 2017 | ProJet360 | 王谦 | 定制打印3D类模型 | 耗材200元/克 人工100/件 保管费10/件/天 | 耗材200元/克 人工100/件 保管费10/件/天
344 | 设计艺术学院 | 工业级光固化3D打印机 | 31.35 | 2021 | AME 800pro | 王谦 | 定制打印3D类模型 | 耗材0.5元/克 人工100/件 保管费10/件/天 | 耗材0.8元/克 人工100/件 保管费10/件/天
345 | 设计艺术学院 | 工业级光固化3D打印机 | 31.35 | 2021 | AME 800pro | 王谦 | 定制打印3D类模型 | 耗材0.5元/克 人工100/件 保管费10/件/天 | 耗材0.8元/克 人工100/件 保管费10/件/天
346 | 设计艺术学院 | 数控加工中心 | 35 | 2013 | YHC6040 | 王谦 | 雕刻金属、木质、塑料材质模型 | 人工50/小时 耗材：根据材质不同收费 编程：100/件 | 人工70/小时 耗材：根据材质不同收费 编程：120/件
347 | 设计艺术学院 | 单臂三维测量划线机 | 48 | 2017 | CHXY | 佗卫涛 | 制作半车比例汽车油泥模型 | 2300/小时 | 2800/小时
348 | 设计艺术学院 | 三轴单臂油泥模型铣削机 | 87.7 | 2017 | CQY11 | 佗卫涛 | 制作半车比例汽车油泥模型 | 2300/小时 | 2800/小时
349 | 机电工程学院 | 高速电主轴系统综合性能实验平台 | 49 | 2020 | MT40 | 冯伟 | 机械系统动态性能测试 | 100元/小时 | 200元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
350 | 机电工程学院 | 同步热分析—傅里叶红外联用分析系统 | 85.7 | 2020 | STA 8000-Frontier | 王心超 | 金属材料成分分析测量 | 100元/样 | 200元/样
351 | 机电工程学院 | 数控超精密平面磨床 | 73.7 | 2020 | SG-73CNC | 周宝仓 | 金属材料磨削加工 | 200元/小时 | 400元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
352 | 机电工程学院 | 锥形量热仪 | 64.2 | 2020 | PX-07-007 | 王心超 | 材料防火特性的测量 | 100元/样 | 200元/样
353 | 机电工程学院 | 激光雕刻机 | 46.08 | 2020 | * | 王心超 | 非金属材料激光雕刻加工 | 100元/小时 | 200元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
354 | 机电工程学院 | 投影工具磨床 | 50.1 | 2019 | CDM 8V | 崔仲鸣 | 金属材料磨削加工 | 200元/小时 | 400元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
355 | 机电工程学院 | 数控电火花成型加工机 | 20.3 | 2018 | E46PM | 宋 啸 | 金属材料电火花加工 | 100元/小时 | 200元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
356 | 机电工程学院 | 中走丝线切割机床 | 20.9 | 2018 | HA400 | 宋 啸 | 金属材料线切割加工 | 100元/小时 | 200元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
357 | 机电工程学院 | 三维非接触式全场应变测量系统 | 38 | 2018 | PMLAB DIC-3D | 吴海宏 | 材料应力、应变测量 | 200元/样 | 400元/样
358 | 机电工程学院 | 主轴误差测量系统 | 53.5 | 2018 | CPL290 | 冯伟 | 机床主轴系统动态性能测试 | 200元/小时 | 400元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
359 | 机电工程学院 | 振动监测分析与平衡系统 | 22.52 | 2018 | VMS-08W | 冯伟 | 旋转机械振动信号采集与检测 | 100元/小时 | 200元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
360 | 机电工程学院 | 超高速数控平面磨削试验台 | 87.4 | 2018 | MHKS7140×6TDS | 崔仲鸣 | 金属材料磨削加工 | 200元/小时 | 400元/小时 | 不够一小时，按一小时收费。
361 | 机电工程学院 | 超景深三维显微系统 | 58.5 | 2018 | WHX-5000 | 崔仲鸣 | 试件微观形貌测量 | 150元/样 | 300/样
362 | 机电工程学院 | 高精密磨削测量力系统 | 37.8 | 2018 | 9257B | 王 星 | 磨削加工过程试件磨削力测量 | 200元/样 | 400元/样
363 | 机电工程学院 | 3D轮廓测量仪 | 45 | 2018 | VR-3200 | 朱红瑜 | 零件三维轮廓测量 | 100元/样 | 200/样
364 | 机电工程学院 | 液晶参数测试仪 | 43 | 2018 | ALCTE-PP1 | 刘春波 | 液晶材料参数测量 | 100元/样 | 200/样
365 | 机电工程学院 | 接触角测量仪 | 38.6 | 2018 | DSA100 | 郭永刚 | 主要用于高效稳定地将固体、半固体等介质中的有机物萃取 | 50/样 | 100/样
366 | 机电工程学院 | 低频声场断层扫描系统 | 118.6 | 2017 | UPK-T36 | 吴海宏 | 有机化合物的定性定量分析 | 200/时 | 400/时 | 不够一小时，按一小时收费。
367 | 机电工程学院 | 立式数控铣床 | 25.8 | 2017 | XD-40A | 宋啸 | 金属材料铣削加工 | 100/时 | 200/时 | 不够一小时，按一小时收费。
368 | 机电工程学院 | 影像测量仪 | 31 | 2016 | MF-B2010D | 王星 | 样件几何形貌图像测量 | 50/样 | 100/样
369 | 机电工程学院 | 数据采集及模态分析系统 | 102.9 | 2015 | VRB24+8 | 李勤良 | 振动信号采集测量与分析 | 300/时 | 600/时 | 不够一小时，按一小时收费。
370 | 机电工程学院 | 动态信号测试仪 | 28.58 | 2014 | AGICENT 35670A | 王明旭 | 动态信号检测与分析 | 100/时 | 200/时 | 不够一小时，按一小时收费。
371 | 机电工程学院 | 高速照相机 | 53.5 | 2014 | PCO.DIMAX HD | 王明旭 | 车外碰撞实验可视化测量 | 200/时 | 400/时 | 不够一小时，按一小时收费。
372 | 机电工程学院 | 热分析仪 | 28.1 | 2013 | LINSEIS STAPT1600 | 王赞 | 固体试件热膨胀系数测量 | 100/时 | 200/时 | 不够一小时，按一小时收费。
373 | 机电工程学院 | 热机械分析仪 | 38.15 | 2013 | LINSEIS TMA PT1000 | 王赞 | 材料在高温下的热稳定性测量 | 200/时 | 400/时 | 不够一小时，按一小时收费。
374 | 机电工程学院 | 激光多普勒测振仪 | 135 | 2007 | PSV400 | 李晓华 | 机械振动信号的非接触测量 | 400/时 | 800/时 | 不够一小时，按一小时收费。
375 | 机电工程学院 | 粗糙度及轮廓度仪系统 | 37.9 | 2021 | 2320-RC | 吴昊翔 | 零件表面的粗糙度和轮廓测量 | 50/样 | 100/样
376 | 机电工程学院 | 柔性电子器件综合测试仪 | 64.9 | 2021 | AES-4SD | 田野 | 传感电器原件综合性能测试 | 200/样 | 400/样
377 | 机电工程学院 | 三坐标测量仪 | 134.6 | 2021 | CMM ZEISS CONTURA 7/10/6 RDS | 李俊兰 | 工件表面粗糙度、几何形貌自动测量 | 400/时 | 800/时 | 不够一小时，按一小时收费。
378 | 机电工程学院 | 研究级多功能智能型微流控显微系统测试平台 | 45.3 | 2021 | 徕卡DMi8C | 关炎芳 | 材料表面微观测量 | 150/时 | 300/时 | 不够一小时，按一小时收费。
379 | 机电工程学院 | 激光干涉仪 | 60.5 | 2021 | SJ6000 | 常永 | 零件几何误差测量 | 200/时 | 400/时 | 不够一小时，按一小时收费。